|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prüfmittelname** | **Identschlüssel** | **Maßnahme u. Turnus** | **Kalibrieranweisung** | K A L E N D E R M O N A T E 2015 |
| **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12r** |
| Alcolyser Plus Labor | Q-A-1 | halbjährlich | Fa. PaarLaborvergleichsmessung |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Prüftmanometer Labor | Q-M-1 | laut Eichschein | Eichamt |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manometer Modulfilter-Einlauf | Q-M-4 | halbjährlich | Vergleichsmessung |  |  | **X** |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Manometer Modulfilter-Auslauf | Q-M-5 | halbjährlich | Vergleichsmessung |  |  | **X** |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Manometer Premixanlage | Q-M-6 | halbjährlich | Vergleichsmessung |  |  | **X** |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Manometer CO2-Messgerät Labor | Q-M-7 | halbjährlich | Vergleichsmessung |  |  | **X** |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Manometer Sodawassererzeugung | Q-M-9 | halbjährlich | Vergleichsmessung |  |  | **X** |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Manometer Flaschendruck Labor | Q-M-10 | halbjährlich | Vergleichsmessung |  |  | **X** |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Manometer Flaschendruck Füllerei | Q-M-11 | halbjährlich | Vergleichsmessung |  |  | **X** |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Druckmessgerät TKD | Q-M-12 | halbjährlich | Vergleichsmessung |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Druckmessgerät TKD | Q-M-13 | halbjährlich | Vergleichsmessung |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Sauerstoffmessgerät Filterkeller | Q-O-1 | jährl. od. bei Messfehler | Vergleichsmessung |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Refraktometer Techn. Kundendienst | Q-R-1 | halbjährlich | Vergleichsmessung |  |  | **X** |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Refraktometer Techn. Kundendienst | Q-R-2 | halbjährlich | Vergleichsmessung |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Refraktometer Füllerei | Q-R-3 | halbjährlich | Vergleichsmessung |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Eichthermometer | Q-T-1 | Eichschein liegt bei | Eichamt |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thermometer CO2 Messgerät | Q-T-7 | halbjährlich | KA-QS PM/3 |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Thermometer CO2 Messgerät | Q-T-8 | halbjährlich | KA-QS PM/3 |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Thermometer Techn. Kundendienst | Q-T-10 | halbjährlich | KA-QS-PM/3 |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Thermometer Techn. Kundendienst | Q-T-11 | halbjährlich | KA-QS-PM/3 |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Elektronisches Thermometer Labor | Q-T-12 | halbjährlich | KA-QS-PM/3 |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Eichgewicht  | Q-W-1 | Eichschein liegt bei | Eichamt |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laborwaage  | Q-W-2 | halbjährlich | Vergleichsmessung |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |