## Tabelle1
Notfall |  | Ort des Auftretens | Präventive Maßnahmen | S | W | RPZ | ausr. | weitere präventive Maßnahmen | Verantw. | Termin | S | W | RPZ | ausr. | Notfallmaßnahmen | ausr. | Termin
Brand | B | Halle 1 | Brandschutzordnung, Brandschutztafeln, Schulung der MA, Brandabschnittsbildung, Rauch- und Wärmeabzugsklappen | 6 | 5 | 30 | j | [7 empty] | 1.Löschhilfe, Druckknopfmelder, Evakuierung, | j | 2019-12-31
Chemikalienaustritt | CH |  | Auffangwannen | 5 | 2 | 10 | j | [7 empty] | Chemikalienbindemittel | j
Chemikalienaustritt -Harz, Härter | CH
Bersten Druckbehälter Hydraulikbehälter | DH |  | Regelmäßige Überprüfung der Druckbehälter, sowie der Sicherheitsventile | 3 | 2 | 6 | j | [7 empty] | Ölbindemittel zur Aufnahme des Mediums | j
Bersten Druckbehälter Hydraulikbehälter | DH
Bersten Druckbehälter Druckluft | DD |  | Regelmäßige Überprüfung der Druckbehälter, sowie der Sicherheitsventile | 5 | 2 | 10 | j
Bersten Druckbehälter Druckluft | DD
Bersten Druckbehälter Gasflasche | DG |  | derzeit nicht vorhanden | 6 | 6 | 36 | n |  |  |  | 3 | 4 | 12 | j | derzeit keine vorhanden | n | 2018-05-01
| DG | [15 empty] | 2018-12-01
| DG |  | Lagermenge minimieren | 5 | 4 | 20 | n | Lager hinter Halle errichten | Hain | 2002-12-01 | 3 | 2 | 6 | j | derzeit keine vorhanden | n | 2002-06-01
| DG | [15 empty] | 2002-12-01
Acetylen | DG |  | regelmäßige Überprüfung der Rückschlagventile, feuerfester Handschuh an der Anlage | 4 | 3 | 12 | j | [7 empty] | bei Brand 1. Löschhilfe | j
Flüssiggas | DG |  | regelmäßige Überprüfung der Rückschlagventile | 4 | 3 | 12 | j | [7 empty] | bei Brand 1. Löschhilfe | j
Sauerstoff | DG | im ganzen Werk | Schulung : Hinweis - Fettfreiheit | 6 | 2 | 12 | j
alle Gasarten | DG | Lagerung | Lagermenge minimieren | 2 | 2 | 4 | j
Gasleck | G | im ganzen Werk | Warnanlage | 7 | 5 | 35 | n |  |  |  | 5 | 5 | 25 | j | Evakuierung des Werksgeländes | n | 2019-12-01
Ölaustritt | Ö |  | Auffangwannen für Fässer, Anlagen, geeignete Lagerräume | 3 | 5 | 15 | n | Definierte Standplätze für Ölbindemittel | [6 empty] | Ölbindemittel | j
Ölaustritt | Ö |  | Öl- und Benzinabscheider | 3 | 5 | 15 | j
Ölaustritt | Ö | im Bereich WZB |  | 8 | 3 | 24 | n | zusätzlicher Absperrschieber - Kein Zeitplan zur Realisierung - kein Budget | [6 empty] | Ölbindemittel
Ölaustritt | Ö | [13 empty] | Spezialabdeckung für Kanaleinläufe - im Notfallcontainer | j
Austritt von Schmelze | S |  | Auffangtiegel unter G2 | 6 | 3 | 18 | n | Abdichtung einer Öffnung beim Gehweg im Keller | INE | 2002-03-01 | 4 | 3 | 12 | j | Entstehungsbrände mittels 1. Löschhilfe bekämpfen, Feuerwehr mittels Druckknopfmelder, bzw Telefon alarmieren | j
Austritt von Schmelze | S |  | bei Austritt in Keller Brandmelder, Brandabschnittsbildung | 5 | 4 | 20 | n | Tiegel unterstellen, Aufsicht, Reservestopfen | SBE | 2002-03-01 | 4 | 3 | 12 | j | Entstehungsbrände mittels 1. Löschhilfe bekämpfen, Feuerwehr mittels Druckknopfmelder, bzw Telefon alarmieren | j
Austritt von Schmelze | S |  | bei Austritt in Keller Brandmelder, Brandabschnittsbildung | 5 | 4 | 20 | n | Tiegel unterstellen, Aufsicht, Reservestopfen | SBE | 2002-03-01 | 4 | 3 | 12 | j | Entstehungsbrände mittels 1. Löschhilfe bekämpfen, Feuerwehr mittels Druckknopfmelder, bzw Telefon alarmieren | j
Austritt von Schmelze | S |  | bei Austritt in Keller Brandmelder, Brandabschnittsbildung | 5 | 4 | 20 | n | Tiegel unterstellen, Aufsicht, Reservestopfen | SBE | 2002-03-30 | 4 | 3 | 12 | j | Entstehungsbrände mittels 1. Löschhilfe bekämpfen, Feuerwehr mittels Druckknopfmelder, bzw Telefon alarmieren | j
Austritt von Schmelze | S |  | Auffangtiegeln | 3 | 3 | 9 | n | Wechselintervall dokumentiert | SBE | 2002-04-01 | 3 | 2 | 6 | j | Entstehungsbrände mittels 1. Löschhilfe bekämpfen, Feuerwehr mittels Druckknopfmelder, bzw Telefon alarmieren | j
Austritt von Schmelze | S |  |  | 5 | 3 | 15 | n | Anbringung zusätzlicher Bleche | WKP | 2002-06-01 | 4 | 3 | 12 | j | Entstehungsbrände mittels 1. Löschhilfe bekämpfen, Feuerwehr mittels Druckknopfmelder, bzw Telefon alarmieren | j
Austritt von Schmelze | S |  |  | 5 | 4 | 20 | n | Entfernung aller Brennbaren Substanzen | Abt. | 2002-07-01 | 3 | 4 | 12 | j | Entstehungsbrände mittels 1. Löschhilfe bekämpfen, Feuerwehr mittels Druckknopfmelder, bzw Telefon alarmieren | j
Austritt von Schmelze | s |  |  | 5 | 4 | 20 | n | Organisatorische Maßnahmen: Markierung der Bereiche, Kontrollgang des Schichtführers 1mal/Schicht | Abt. | 2005-12-01 | 3 | 4 | 12 | j | Entstehungsbrände mittels 1. Löschhilfe bekämpfen, Feuerwehr mittels Druckknopfmelder, bzw Telefon alarmieren | j
Austritt von Schmelze | S |  | Kransteuerung im DG, Geschwindigkeitsdrosselung der E-Mulis + Deckel, Anschlag am Kran in G1, Halbjährliche Überprüfung der Kräne + Anschlagemittel | 5 | 5 | 25 | n | externe Überprüfung Kranpfannen, + Wiederkehrende Prüfung, zusätzliche Anbringung einer Arretierung | INE | 2006-04-01 | 5 | 3 | 15 | j | Entstehungsbrände mittels 1. Löschhilfe bekämpfen, Feuerwehr mittels Druckknopfmelder, bzw Telefon alarmieren
Wasseraustritt Kühlwassser | WK |  |  | 3 | 2 | 6 | j | [7 empty] | Auspumpen des Wassers | j
WK
Wasseraustritt Stadtwassser | WS |  |  | 3 | 2 | 6 | j | [7 empty] | Auspumpen des Wassers | j
Wasseraustritt - aus dem Kanal |  |  | Schloss auf den Deckeln
WS
Arbeitsunfall | AU |  | eigenes Maßnahmensystem
Arbeitsunfall | AU
Stromunfall | AS | im ganzen Werk | eigenes Maßnahmensystem | [11 empty] | Stromabschalten, besondere Vorsicht für Kollegen
Stromunfall | AS
Kontamination des Erdreichs / Grundwasser | KE |  |  | 5 | 2 | 10 | j
Kontamination des Erdreichs / Grundwasser | KE |  |  | 5 | 4 | 20 | n | Einbau Sperrschiebers - siehe oben Ölaustritt | Ehrenberger | 2002-05-01 | 5 | 3 | 15 | j | Ölbindemittel, Kanalschacht Abdeckung, Notfallwagen
Kontamination des Erdreichs / Grundwasser | KE |  |  | 3 | 4 | 12 | j
Sabotage von außen | SA | im ganzen Werk | Videokameraüberwachung | 5 | 3 | 15 | n
| SA |  | Anmeldung von Fremdfirmen - Aufnahme in Auftragspapiere | 3 | 2 | 6 | j
Gefährliche Abfälle
verdünnte Schwefelsäure |  |  |  | 5 | 4 | 20 | n
Strahlenaustritt | ST | Röntgenanlage DG2, Werk 1 | Regelmäßige Begehungen und Messungen | 6 | 1 | 6 | j | [7 empty] | Schulung der Mitarbeiter, sperren der Anlage | j
| SA |  | Dosimeter im Raum | 3 | 2 | 6 | j
Verkehrsunfall Firmenauto | VF |  | Info Führungskräfte Fahrten nicht übermüdet anzutreten | 6 | 1 | 6 | j
| VF |  | Wartung der Fahrzeuge | 6 | 1 | 6 | j
Bombenalarm | BA |  | Zutrittskontrolle - siehe oben | 7 | 1 | 7 | j | [7 empty] | Evakuierung des Werkes | j
Streik | ST | der eigenen MA |  | 5 | 2 | 10 | j
| ST | Blockade von Straßen, Schienen |  | 5 | 2 | 10 | j
| ST | bei Lieferanten |  | 5 | 2 | 10 | j
Epidemien (Grippewelle) | GW |  | Gesundheitsvorsorge-Programm | [11 empty] | Einsatz von Leasingpersonal | j
Stromausfall | EA | [14 empty] | j
EA